## příklad
Vypouštění odpadních vod ze zdroje znečišťování
Zadání:
ČOV průmyslového podniku vypouští 0,3 m3/s odpadní vody (Qo), znečištěné RL 40 mg/l (Co). Vodu vypouští do recipientu, kterým protéká 3 m3/s (Qr). Voda protékajicí v recipientu obsahuje 5 mg/l RL (Cr). Vypočtěte, jaká bude výsledná koncentrace RL po jejich smíšení. Pro výpočet použijte směšovací rovnice.
Teoretický základ:
U výpočtů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod při vypouštění odpadních vod se vychází ze směšovací rovnice, která má následující tvar:
Qr · Cr + Qo · Co = Cv · (Qr + Qo)
kde
Qr - objemový průtok vody v recipientu [m3/s]
Qo - množství odpadní vody [m3/s]
Cr - koncentrace znečištění v recipientu [mg/l]
Co - koncentrace znečištění v odpadní vodě [mg/l]
Cv - výsledná koncentrace znečištění v recipientu [mg/l]
Řešení:
Hodnoty modře vyznačených polí lze modifikovat. |  | Qo = | 0.3 | m3/s | Co = | 40 | mg/l
|  | Qr = | 3 | m3/s | Cr = | 5 | mg/l
Cv = ? mg/l
Uvedené směšovací rovnice můžeme použít i pro výpočet maximální koncentrace ZL ve vypouštěné odpadní vodě, aby nebyl překročen UPZ v daném konkrétním recipientu. V tomto případě za hodnotu Cv dosadíme požadovanou koncentraci znečištění (podle limitních hodnot ukazatelů v příloze 3. nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb.) a vypočtená hodnota Co pak bude maximálně možná nejvyšší koncentrace ZL ve vypouštěné odpadní vodě.
Qr · Cr + Qo · Co = Cv · (Qr + Qo)
Cv = (Qr · Cr + Qo · Co)/(Qr + Qo)
|  |  |  | Cv = | 8.1818 | mg/l
Poznámka:
Pro výpočty znečištění, úplat a projektování, výstavbu a provoz vodohospodářských staveb je nutné přesně definovat "vodnost", průtokové nebo odtokové podmínky těchto staveb nebo recipientů. K tomu se používá hydrologických veličin, odvozených z dlouhodobých časových řad průtoků. Těmito ukazateli jsou:
příklad řeka
Qa - roční dlouhodobý průtok | 51,5 m3/s
Q355 - průtok překročený po 355 dní v suchém roce | 8,0 m3/s
Qmin - nejmenší dosud pozorovaný průtok | 3,6 m3/s
Q100 - roční velká (stoletá) voda | 1135 m3/s